Состояние доступности основных структурно-функциональных зон здания МБОУ «Гимназия № 14» для основных категорий инвалидов и лиц с ОВЗ

(основание: паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 02 от 12 мая 2017 года)

Состояние доступности объекта
344037 г. Ростов-на-Дону, ул. 30 Линия, д.8

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Городской автотранспорт: до остановки «32-я линия»,

автобус 68

маршрутное такси: №24,53,131 (Аксай), 223

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «32-я линия», расположенной на улице Вити черевичкина,18, пройти прямо до пересечения ул.28-я линия, перейти дорогу по выделенному пешеходному пути, слева по улице 28-я линия находится вход на территорию гимназии.

Расстояние до объекта от остановки 170м.

время движения (пешком) – 2 минуты

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да

перекрестки – нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: не предусмотрено.

перепады высоты на пути – есть (бордюры не адаптированы переходными уклонами, поребрик)

Обустройство для инвалидов на коляске: нет

2.  Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

| Категория инвалидов | Вариант организации доступности |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и МГН |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| с нарушениями зрения | ВНД |
| с нарушениями слуха | ДУ |
| с нарушениями умственного развития | ДУ |

3. Состояние доступности основных функциональных зон:

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов |
| --- | --- |
| территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (Г,У) |
| вход в здание | ДЧ-И (Г,У) |
| пути движения внутри здания | ДЧ-И (У) |
| зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| система информации и связи | ВНД |
| пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

(ДУ – доступно условно, ВНД – всем недоступно, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДП-В – доступно полностью всем)